## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
ЛОТ 1 (Жилгородок, д.5, д.7) | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 825
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1.64 | 2 | 268.1226 | 0 | 0 | 255.2527 | 54.9544 | 53.6245 | 631.9542 | 0.063834
2 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 1.64 | 1 | 3800.4613 | 0 | 0 | 3618.0392 | 778.9425 | 760.0923 | 8957.5353 | 0.9048
3 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 1.64 | 1 | 969.5054 | 0 | 0 | 922.9692 | 198.7098 | 193.9011 | 2285.0855 | 0.23082
4 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов | 1.64 | 1 | 814.3846 | 0 | 0 | 775.2941 | 166.9163 | 162.8769 | 1919.4718 | 0.19389
5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.64 | 2 | 3102.4174 | 0 | 0 | 2953.5014 | 635.8715 | 620.4835 | 7312.2737 | 0.73861
6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 1.64 | 2 | 2326.813 | 0 | 0 | 2215.126 | 476.9036 | 465.3626 | 5484.2053 | 0.55396
7 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1.64 | 1 | 1163.4065 | 0 | 0 | 1107.563 | 238.4518 | 232.6813 | 2742.1026 | 0.27698
8 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.02 | 2 | 85.1273 | 0 | 0 | 81.0412 | 17.4477 | 17.0255 | 200.6417 | 0.020267
9 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 4 | 1 | 4192.0356 | 1853.4874 | 0 | 3990.8179 | 1053.8158 | 838.4071 | 11928.5638 | 1.2049
10 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 4 | 1 | 1676.8142 | 0 | 0 | 1596.3272 | 343.6798 | 335.3628 | 3952.1841 | 0.39921
11 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 4 | 1 | 239.6176 | 0 | 0 | 228.116 | 49.112 | 47.9235 | 564.7691 | 0.057047
12 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 1.64 | 1 | 3878.0217 | 0 | 0 | 3691.8767 | 794.8393 | 775.6043 | 9140.3421 | 0.92327
13 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 2 | 1 | 1676.8142 | 0 | 0 | 1596.3272 | 343.6798 | 335.3628 | 3952.1841 | 0.39921
14 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 16.4 | 1 | 3182.2386 | 0 | 0 | 3029.4911 | 652.2316 | 636.4477 | 7500.409 | 0.75762
15 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.05 | 1 | 199.1217 | 0 | 0 | 189.5638 | 40.812 | 39.8243 | 469.3219 | 0.047406
16 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 3 | 6279.8249 | 0 | 0 | 5978.3933 | 1287.1129 | 1255.965 | 14801.296 | 1.4951
Итого по разделу: |  |  |  |  | 33854.7267 | 1853.4874 | 0 | 32229.6998 | 7133.481 | 6770.9453 | 81842.3401 | 8.2669
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
17 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.8 | 12 | 4801.4006 | 25.4655 | 0 | 4570.9334 | 986.769 | 960.2801 | 11344.8486 | 1.1459
18 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.008 | 12 | 2177.257 | 11.7533 | 0 | 2072.7487 | 447.4847 | 435.4514 | 5144.6952 | 0.51967
19 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.08 | 12 | 7069.7655 | 0 | 0 | 6730.4168 | 1449.0191 | 1413.9531 | 16663.1546 | 1.6831
20 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 1.64 | 12 | 13564.381 | 0 | 0 | 12913.2907 | 2780.1555 | 2712.8762 | 31970.7033 | 3.2294
21 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 1.64 | 1 | 347.8046 | 0 | 0 | 331.11 | 71.286 | 69.5609 | 819.7616 | 0.082804
Итого по разделу: |  |  |  |  | 27960.6088 | 37.2188 | 0 | 26618.4996 | 5734.7144 | 5592.1218 | 65943.1633 | 6.6609
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 61815.3355 | 1890.7061 | 0 | 58848.1994 | 12868.1953 | 12363.0671 | 147785.5034 | 14.9278
ЛОТ 2 (ул. Ушакова, 9а, 10а) | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 650
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.96 | 2 | 156.9498 | 0 | 0 | 149.4162 | 32.1684 | 31.39 | 369.9244 | 0.047426
2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.96 | 2 | 1251.5741 | 0 | 0 | 1191.4986 | 256.5226 | 250.3148 | 2949.9102 | 0.37819
3 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.96 | 2 | 1816.0492 | 0 | 0 | 1728.8788 | 372.2174 | 363.2098 | 4280.3553 | 0.54876
4 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.96 | 2 | 1362.0369 | 0 | 0 | 1296.6591 | 279.1631 | 272.4074 | 3210.2665 | 0.41157
5 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.02 | 1 | 42.5637 | 0 | 0 | 40.5206 | 8.7238 | 8.5127 | 100.3208 | 0.012862
6 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 4 | 1 | 4192.0356 | 1853.4874 | 0 | 3990.8179 | 1053.8158 | 838.4071 | 11928.5638 | 1.5293
7 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 4 | 1 | 1676.8142 | 0 | 0 | 1596.3272 | 343.6798 | 335.3628 | 3952.1841 | 0.50669
8 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 2 | 1 | 119.8088 | 0 | 0 | 114.058 | 24.556 | 23.9618 | 282.3845 | 0.036203
9 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0.96 | 5 | 10047.7198 | 0 | 0 | 9565.4292 | 2059.3806 | 2009.544 | 23682.0736 | 3.0362
Итого по разделу: |  |  |  |  | 20665.5521 | 1853.4874 | 0 | 19673.6056 | 4430.2277 | 4133.1104 | 50755.9833 | 6.5072
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
10 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.6 | 12 | 3601.0505 | 19.0991 | 0 | 3428.2001 | 740.0767 | 720.2101 | 8508.6365 | 1.0909
11 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.006 | 12 | 1632.9428 | 8.815 | 0 | 1554.5615 | 335.6135 | 326.5886 | 3858.5214 | 0.49468
12 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.06 | 12 | 5302.3242 | 0 | 0 | 5047.8126 | 1086.7644 | 1060.4648 | 12497.3659 | 1.6022
13 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 0.8 | 12 | 6616.7712 | 0 | 0 | 6299.1662 | 1356.1734 | 1323.3542 | 15595.465 | 1.9994
14 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 0.8 | 1 | 169.6608 | 0 | 0 | 161.5171 | 34.7737 | 33.9322 | 399.8837 | 0.051267
Итого по разделу: |  |  |  |  | 17322.7494 | 27.9141 | 0 | 16491.2574 | 3553.4017 | 3464.5499 | 40859.8725 | 5.2384
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 37988.3015 | 1881.4014 | 0 | 36164.8631 | 7983.6294 | 7597.6603 | 91615.8558 | 11.7456
ЛОТ 3 (ул. Ушакова, 1а) | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 406
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.48 | 2 | 78.4749 | 0 | 0 | 74.7081 | 16.0842 | 15.695 | 184.9622 | 0.037964
2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.48 | 2 | 625.7871 | 0 | 0 | 595.7493 | 128.2613 | 125.1574 | 1474.9551 | 0.30274
3 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.48 | 2 | 908.0246 | 0 | 0 | 864.4394 | 186.1087 | 181.6049 | 2140.1777 | 0.43928
4 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.48 | 2 | 681.0185 | 0 | 0 | 648.3296 | 139.5815 | 136.2037 | 1605.1332 | 0.32946
5 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.01 | 1 | 21.2818 | 0 | 0 | 20.2603 | 4.3619 | 4.2564 | 50.1604 | 0.010296
6 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 1048.0089 | 463.3718 | 0 | 997.7045 | 263.4539 | 209.6018 | 2982.1409 | 0.6121
7 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 419.2036 | 0 | 0 | 399.0818 | 85.92 | 83.8407 | 988.046 | 0.2028
8 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 59.9044 | 0 | 0 | 57.029 | 12.278 | 11.9809 | 141.1923 | 0.02898
9 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0.48 | 3 | 4107.5185 | 0 | 0 | 3910.3576 | 841.877 | 821.5037 | 9681.2568 | 1.9871
Итого по разделу: |  |  |  |  | 7949.2222 | 463.3718 | 0 | 7567.6596 | 1677.9266 | 1589.8444 | 19248.0247 | 3.9507
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
10 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.1 | 12 | 226.1907 | 0 | 0 | 215.3336 | 46.36 | 45.2381 | 533.1225 | 0.10943
11 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.8 | 12 | 4141.8443 | 625.7604 | 0 | 3943.0358 | 914.6173 | 828.3689 | 10453.6266 | 2.1457
12 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.02 | 2 | 6.9031 | 0.33486 | 0 | 6.5717 | 1.45 | 1.3806 | 16.6403 | 0.0034155
13 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.06 | 2 | 52.5324 | 7.1035 | 0 | 50.0108 | 11.5129 | 10.5065 | 131.6661 | 0.027025
14 | Протирка номерных указателей | 10 указателей | 0.1 | 1 | 6.3269 | 3.4259 | 0 | 6.0232 | 1.6565 | 1.2654 | 18.698 | 0.0038378
15 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.2 | 52 | 5201.5174 | 27.5876 | 0 | 4951.8445 | 1068.9997 | 1040.3035 | 12290.2527 | 2.5226
16 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.003 | 52 | 3538.0427 | 19.0991 | 0 | 3368.2167 | 727.1626 | 707.6085 | 8360.1296 | 1.716
17 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.01 | 52 | 221.478 | 265.2654 | 0 | 210.8471 | 73.247 | 44.2956 | 815.1331 | 0.16731
18 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 52 | 11488.369 | 0 | 0 | 10936.9273 | 2354.6561 | 2297.6738 | 27077.6262 | 5.5578
19 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 0.45 | 26 | 8064.1899 | 0 | 0 | 7677.1088 | 1652.8364 | 1612.838 | 19006.973 | 3.9013
20 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 0.45 | 1 | 95.4342 | 0 | 0 | 90.8534 | 19.5602 | 19.0868 | 224.9346 | 0.046169
21 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.4 | 1 | 469.508 | 20.1677 | 0 | 446.9716 | 98.348 | 93.9016 | 1128.8968 | 0.23171
Итого по разделу: |  |  |  |  | 33512.3366 | 968.7445 | 0 | 31903.7444 | 6970.4067 | 6702.4673 | 80057.6995 | 16.4322
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 41461.5588 | 1432.1163 | 0 | 39471.404 | 8648.3333 | 8292.3118 | 99305.7242 | 20.3829
ЛОТ 4 (6 квартал 4, центральное отопление) | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 600
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 28.7637 | 328.5059 | 0 | 27.383 | 40.3885 | 5.7527 | 430.7939 | 0.059832
2 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.1 | 1 | 461.5569 | 1366.3903 | 0 | 439.4022 | 238.0717 | 92.3114 | 2597.7324 | 0.3608
3 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 2922.7042 | 1681.6905 | 0 | 2782.4144 | 775.6149 | 584.5408 | 8746.9648 | 1.2149
4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 49.0468 | 0 | 0 | 46.6926 | 10.0526 | 9.8094 | 115.6014 | 0.016056
5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 391.1169 | 0 | 0 | 372.3433 | 80.1633 | 78.2234 | 921.8469 | 0.12803
6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0.6 | 1 | 194.374 | 0 | 0 | 185.0441 | 39.8389 | 38.8748 | 458.1318 | 0.063629
7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0.3 | 1 | 79.4522 | 0 | 0 | 75.6384 | 16.2845 | 15.8904 | 187.2655 | 0.026009
8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 567.5154 | 0 | 0 | 540.2746 | 116.318 | 113.5031 | 1337.611 | 0.18578
9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 425.6365 | 0 | 0 | 405.206 | 87.2385 | 85.1273 | 1003.2083 | 0.13933
10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.3 | 1 | 198.6304 | 0 | 0 | 189.0961 | 40.7113 | 39.7261 | 468.1639 | 0.065023
11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.12 | 1 | 1702.5461 | 0 | 0 | 1620.8239 | 348.9539 | 340.5092 | 4012.8331 | 0.55734
12 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 36 | 1 | 7406.0757 | 0 | 0 | 7050.584 | 1517.9493 | 1481.2151 | 17455.8241 | 2.4244
13 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.1 | 1 | 742.5046 | 59.4439 | 0 | 706.8644 | 158.4254 | 148.5009 | 1815.7391 | 0.25219
14 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 528.1965 | 0 | 0 | 502.8431 | 108.2592 | 105.6393 | 1244.938 | 0.17291
15 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 528.1965 | 0 | 0 | 502.8431 | 108.2592 | 105.6393 | 1244.938 | 0.17291
16 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 528.1965 | 0 | 0 | 502.8431 | 108.2592 | 105.6393 | 1244.938 | 0.17291
17 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.02 | 1 | 42.5637 | 0 | 0 | 40.5206 | 8.7238 | 8.5127 | 100.3208 | 0.013933
18 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 1048.0089 | 463.3718 | 0 | 997.7045 | 263.4539 | 209.6018 | 2982.1409 | 0.41419
19 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 419.2036 | 0 | 0 | 399.0818 | 85.92 | 83.8407 | 988.046 | 0.13723
20 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 59.9044 | 0 | 0 | 57.029 | 12.278 | 11.9809 | 141.1923 | 0.01961
21 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 0.6 | 1 | 1418.7884 | 0 | 0 | 1350.6866 | 290.7949 | 283.7577 | 3344.0276 | 0.46445
22 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.6 | 1 | 567.5154 | 0 | 0 | 540.2746 | 116.318 | 113.5031 | 1337.611 | 0.18578
23 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 823.6943 | 7.1005 | 0 | 784.157 | 169.5699 | 164.7389 | 1949.2607 | 0.27073
24 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 25.1522 | 0 | 0 | 23.9449 | 5.1552 | 5.0304 | 59.2828 | 0.0082337
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 36 | 1 | 6985.4017 | 0 | 0 | 6650.1024 | 1431.7279 | 1397.0803 | 16464.3124 | 2.2867
26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.06 | 1 | 704.262 | 0 | 0 | 670.4574 | 144.3455 | 140.8524 | 1659.9173 | 0.23054
27 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.36 | 1 | 1433.6762 | 0 | 0 | 1364.8597 | 293.8463 | 286.7352 | 3379.1174 | 0.46932
28 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0.6 | 3 | 4695.7826 | 0 | 0 | 4470.385 | 962.4476 | 939.1565 | 11067.7716 | 1.5372
Итого по разделу: |  |  |  |  | 34978.4661 | 3906.5029 | 0 | 33299.4997 | 7579.3692 | 6995.6932 | 86759.5312 | 12.0499
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
29 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.5 | 52 | 4900.7989 | 0 | 0 | 4665.5605 | 1004.4677 | 980.1598 | 11550.987 | 1.6043
30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.5 | 52 | 11217.4949 | 1694.7679 | 0 | 10679.0552 | 2477.0884 | 2243.499 | 28311.9053 | 3.9322
31 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.5 | 1 | 220.9125 | 1.1733 | 0 | 210.3087 | 45.4014 | 44.1825 | 521.9784 | 0.072497
32 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 0.2 | 1 | 81.2958 | 0.29587 | 0 | 77.3936 | 16.6935 | 16.2592 | 191.9379 | 0.026658
33 | Заполнение песочницы песком | песочница | 1 | 1 | 19.7505 | 1011.0145 | 0 | 18.8024 | 110.2046 | 3.9501 | 1163.7221 | 0.16163
34 | Осмотр детских и спортивных площадок | 1 модуль | 1 | 1 | 7.8601 | 0 | 0 | 7.4828 | 1.611 | 1.572 | 18.5259 | 0.002573
35 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.04 | 52 | 15317.8253 | 0 | 0 | 14582.5697 | 3139.5415 | 3063.5651 | 36103.5016 | 5.0144
36 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 1 | 1 | 18.0265 | 0 | 0 | 17.1612 | 3.6947 | 3.6053 | 42.4876 | 0.0059011
37 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 6 | 1 | 2863.026 | 0 | 0 | 2725.6008 | 586.8058 | 572.6052 | 6748.0378 | 0.93723
38 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 6 | 1 | 1272.456 | 0 | 0 | 1211.3781 | 260.8026 | 254.4912 | 2999.1279 | 0.41655
39 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.2 | 1 | 48.7775 | 0 | 0 | 46.4362 | 9.9974 | 9.7555 | 114.9666 | 0.015968
40 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.12 | 1 | 127.2456 | 0 | 0 | 121.1378 | 26.0803 | 25.4491 | 299.9128 | 0.041655
41 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.12 | 1 | 51.5345 | 0.27547 | 0 | 49.0608 | 10.5914 | 10.3069 | 121.7691 | 0.016912
Итого по разделу: |  |  |  |  | 36147.004 | 2707.527 | 0 | 34411.9478 | 7692.9803 | 7229.4008 | 88188.8599 | 12.2485
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 71125.4701 | 6614.03 | 0 | 67711.4475 | 15272.3495 | 14225.094 | 174948.3911 | 24.2984
ЛОТ 5 (Кирова 4а, центральное отопление) | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 300
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 16 | 1 | 151.3374 | 0 | 0 | 144.0732 | 31.0181 | 30.2675 | 356.6963 | 0.099082
2 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 25 | 1 | 335.5661 | 0 | 0 | 319.4589 | 68.7776 | 67.1132 | 790.9158 | 0.2197
3 | Разборка и смазка кранов | 1 кран | 25 | 1 | 1342.2643 | 0 | 0 | 1277.8357 | 275.1105 | 268.4529 | 3163.6634 | 0.8788
4 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка | 1 устройство | 16 | 1 | 794.5215 | 0 | 0 | 756.3845 | 162.8451 | 158.9043 | 1872.6555 | 0.52018
5 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | 1 квартира | 8 | 1 | 30.6803 | 0 | 0 | 29.2077 | 6.2882 | 6.1361 | 72.3123 | 0.020087
6 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 28.7637 | 328.5059 | 0 | 27.383 | 40.3885 | 5.7527 | 430.7939 | 0.11966
7 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.1 | 1 | 461.5569 | 1366.3903 | 0 | 439.4022 | 238.0717 | 92.3114 | 2597.7324 | 0.72159
8 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 1461.3521 | 840.8452 | 0 | 1391.2072 | 387.8075 | 292.2704 | 4373.4824 | 1.2149
9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 24.5234 | 0 | 0 | 23.3463 | 5.0263 | 4.9047 | 57.8007 | 0.016056
10 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 195.5585 | 0 | 0 | 186.1717 | 40.0817 | 39.1117 | 460.9235 | 0.12803
11 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 695.2063 | 0 | 0 | 661.8364 | 142.4895 | 139.0413 | 1638.5735 | 0.45516
12 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 177.3486 | 0 | 0 | 168.8358 | 36.3494 | 35.4697 | 418.0035 | 0.11611
13 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов | 0.3 | 1 | 148.9728 | 0 | 0 | 141.8221 | 30.5335 | 29.7946 | 351.1229 | 0.097534
14 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 283.7577 | 0 | 0 | 270.1373 | 58.159 | 56.7515 | 668.8055 | 0.18578
15 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 212.8183 | 0 | 0 | 202.603 | 43.6192 | 42.5637 | 501.6041 | 0.13933
16 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.3 | 1 | 184.4425 | 0 | 0 | 175.5893 | 37.8033 | 36.8885 | 434.7236 | 0.12076
17 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.08 | 1 | 1135.0308 | 0 | 0 | 1080.5493 | 232.6359 | 227.0062 | 2675.2221 | 0.74312
18 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 18 | 1 | 3703.0378 | 0 | 0 | 3525.292 | 758.9746 | 740.6076 | 8727.912 | 2.4244
19 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.2 | 1 | 1485.0092 | 118.8878 | 0 | 1413.7287 | 316.8507 | 297.0018 | 3631.4783 | 1.0087
20 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 264.0982 | 0 | 0 | 251.4215 | 54.1296 | 52.8196 | 622.469 | 0.17291
21 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 264.0982 | 0 | 0 | 251.4215 | 54.1296 | 52.8196 | 622.469 | 0.17291
22 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 264.0982 | 0 | 0 | 251.4215 | 54.1296 | 52.8196 | 622.469 | 0.17291
23 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.01 | 1 | 21.2818 | 0 | 0 | 20.2603 | 4.3619 | 4.2564 | 50.1604 | 0.013933
24 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 1048.0089 | 463.3718 | 0 | 997.7045 | 263.4539 | 209.6018 | 2982.1409 | 0.82837
25 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 419.2036 | 0 | 0 | 399.0818 | 85.92 | 83.8407 | 988.046 | 0.27446
26 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 59.9044 | 0 | 0 | 57.029 | 12.278 | 11.9809 | 141.1923 | 0.03922
27 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 0.3 | 1 | 709.3942 | 0 | 0 | 675.3433 | 145.3974 | 141.8788 | 1672.0138 | 0.46445
28 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 838.4071 | 0 | 0 | 798.1636 | 171.8399 | 167.6814 | 1976.092 | 0.54891
29 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.5 | 1 | 411.8472 | 3.5503 | 0 | 392.0785 | 84.785 | 82.3694 | 974.6304 | 0.27073
30 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0.5 | 1 | 12.5761 | 0 | 0 | 11.9725 | 2.5776 | 2.5152 | 29.6414 | 0.0082337
31 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 5 | 1 | 970.1947 | 0 | 0 | 923.6253 | 198.8511 | 194.0389 | 2286.7101 | 0.6352
32 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.01 | 1 | 117.377 | 0 | 0 | 111.7429 | 24.0576 | 23.4754 | 276.6529 | 0.076848
33 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.2 | 1 | 796.4868 | 0 | 0 | 758.2554 | 163.2479 | 159.2974 | 1877.2874 | 0.52147
34 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0.3 | 3 | 2567.1991 | 0 | 0 | 2443.9735 | 526.1731 | 513.4398 | 6050.7855 | 1.6808
Итого по разделу: |  |  |  |  | 21615.9237 | 3121.5513 | 0 | 20578.3594 | 4758.1626 | 4323.1847 | 54397.1818 | 15.1103
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
35 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.2 | 52 | 1960.3196 | 0 | 0 | 1866.2242 | 401.7871 | 392.0639 | 4620.3948 | 1.2834
36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.2 | 52 | 4486.998 | 677.9072 | 0 | 4271.6221 | 990.8354 | 897.3996 | 11324.7621 | 3.1458
37 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.1 | 1 | 50.0146 | 0.26527 | 0 | 47.6139 | 10.2788 | 10.0029 | 118.1755 | 0.032827
38 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.001 | 1 | 9.425 | 0 | 0 | 8.9726 | 1.9318 | 1.885 | 22.2144 | 0.0061707
39 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 2 | 1 | 954.342 | 0 | 0 | 908.5336 | 195.6019 | 190.8684 | 2249.3459 | 0.62482
40 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.05 | 1 | 12.1944 | 0 | 0 | 11.609 | 2.4994 | 2.4389 | 28.7416 | 0.0079838
41 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.05 | 1 | 2.2533 | 0.011988 | 0 | 2.1451 | 0.4631 | 0.45066 | 5.3242 | 0.0014789
42 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.12 | 1 | 127.2456 | 0 | 0 | 121.1378 | 26.0803 | 25.4491 | 299.9128 | 0.083309
43 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.12 | 1 | 51.5345 | 0.27547 | 0 | 49.0608 | 10.5914 | 10.3069 | 121.7691 | 0.033825
44 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.1 | 1 | 117.377 | 5.0419 | 0 | 111.7429 | 24.587 | 23.4754 | 282.2242 | 0.078396
45 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.1 | 2 | 167.2622 | 96.96 | 0 | 159.2336 | 44.4629 | 33.4524 | 501.3712 | 0.13927
Итого по разделу: |  |  |  |  | 7938.9661 | 780.4618 | 0 | 7557.8957 | 1709.119 | 1587.7932 | 19574.2358 | 5.4373
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 29554.8898 | 3902.0131 | 0 | 28136.2551 | 6467.2816 | 5910.978 | 73971.4176 | 20.5476
ЛОТ 6 (Мира 2, центральное отопление) | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 1400
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.2 | 1 | 12223.9758 | 350.0611 | 0 | 11637.225 | 2542.1825 | 2444.7952 | 29198.2395 | 1.738
2 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 96 | 1 | 908.0246 | 0 | 0 | 864.4394 | 186.1087 | 181.6049 | 2140.1777 | 0.12739
3 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 60 | 1 | 805.3586 | 0 | 0 | 766.7014 | 165.0663 | 161.0717 | 1898.198 | 0.11299
4 | Разборка и смазка кранов | 1 кран | 60 | 1 | 3221.4344 | 0 | 0 | 3066.8056 | 660.2652 | 644.2869 | 7592.7921 | 0.45195
5 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка | 1 устройство | 96 | 1 | 4767.1292 | 0 | 0 | 4538.307 | 977.0708 | 953.4258 | 11235.9327 | 0.66881
6 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | 1 квартира | 32 | 1 | 122.7213 | 0 | 0 | 116.8307 | 25.153 | 24.5443 | 289.2492 | 0.017217
7 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 28.7637 | 328.5059 | 0 | 27.383 | 40.3885 | 5.7527 | 430.7939 | 0.025642
8 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.1 | 1 | 461.5569 | 1366.3903 | 0 | 439.4022 | 238.0717 | 92.3114 | 2597.7324 | 0.15463
9 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 1.4 | 1 | 6819.6431 | 3923.9444 | 0 | 6492.3002 | 1809.7682 | 1363.9286 | 20409.5846 | 1.2149
10 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1.4 | 1 | 114.4426 | 0 | 0 | 108.9493 | 23.4561 | 22.8885 | 269.7366 | 0.016056
11 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1.4 | 1 | 912.6062 | 0 | 0 | 868.8011 | 187.0478 | 182.5212 | 2150.9762 | 0.12803
12 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 1.4 | 1 | 453.5394 | 0 | 0 | 431.7695 | 92.9574 | 90.7079 | 1068.9742 | 0.063629
13 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0.9 | 1 | 238.3565 | 0 | 0 | 226.9153 | 48.8535 | 47.6713 | 561.7966 | 0.03344
14 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.9 | 1 | 851.2731 | 0 | 0 | 810.412 | 174.4769 | 170.2546 | 2006.4166 | 0.11943
15 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.9 | 1 | 638.4548 | 0 | 0 | 607.809 | 130.8577 | 127.691 | 1504.8124 | 0.089572
16 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.9 | 1 | 595.8911 | 0 | 0 | 567.2884 | 122.1338 | 119.1782 | 1404.4916 | 0.083601
17 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.32 | 1 | 4540.123 | 0 | 0 | 4322.1971 | 930.5436 | 908.0246 | 10700.8883 | 0.63696
18 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 36 | 1 | 7406.0757 | 0 | 0 | 7050.584 | 1517.9493 | 1481.2151 | 17455.8241 | 1.039
19 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.1 | 1 | 742.5046 | 59.4439 | 0 | 706.8644 | 158.4254 | 148.5009 | 1815.7391 | 0.10808
20 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 1.4 | 1 | 1232.4585 | 0 | 0 | 1173.3005 | 252.6047 | 246.4917 | 2904.8553 | 0.17291
21 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 1.4 | 1 | 1232.4585 | 0 | 0 | 1173.3005 | 252.6047 | 246.4917 | 2904.8553 | 0.17291
22 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 1.4 | 1 | 1232.4585 | 0 | 0 | 1173.3005 | 252.6047 | 246.4917 | 2904.8553 | 0.17291
23 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.06 | 1 | 127.691 | 0 | 0 | 121.5618 | 26.1715 | 25.5382 | 300.9625 | 0.017914
24 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 1048.0089 | 463.3718 | 0 | 997.7045 | 263.4539 | 209.6018 | 2982.1409 | 0.17751
25 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 419.2036 | 0 | 0 | 399.0818 | 85.92 | 83.8407 | 988.046 | 0.058812
26 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 59.9044 | 0 | 0 | 57.029 | 12.278 | 11.9809 | 141.1923 | 0.0084043
27 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 0.9 | 1 | 2128.1827 | 0 | 0 | 2026.0299 | 436.1923 | 425.6365 | 5016.0414 | 0.29857
28 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.9 | 1 | 851.2731 | 0 | 0 | 810.412 | 174.4769 | 170.2546 | 2006.4166 | 0.11943
29 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 823.6943 | 7.1005 | 0 | 784.157 | 169.5699 | 164.7389 | 1949.2607 | 0.11603
30 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 25.1522 | 0 | 0 | 23.9449 | 5.1552 | 5.0304 | 59.2828 | 0.0035287
31 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 36 | 1 | 6985.4017 | 0 | 0 | 6650.1024 | 1431.7279 | 1397.0803 | 16464.3124 | 0.98002
32 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 1 | 1 | 11737.6997 | 0 | 0 | 11174.2901 | 2405.7589 | 2347.5399 | 27665.2886 | 1.6467
33 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.96 | 1 | 3823.1365 | 0 | 0 | 3639.6259 | 783.5901 | 764.6273 | 9010.9797 | 0.53637
34 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1.4 | 3 | 10956.826 | 0 | 0 | 10430.8983 | 2245.711 | 2191.3652 | 25824.8005 | 1.5372
Итого по разделу: |  |  |  |  | 88535.4237 | 6498.8179 | 0 | 84285.7234 | 18828.5963 | 17707.0847 | 215855.6462 | 12.8486
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
35 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.9 | 52 | 8821.438 | 0 | 0 | 8398.009 | 1808.0419 | 1764.2876 | 20791.7765 | 1.2376
36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.9 | 52 | 20191.4909 | 3050.5822 | 0 | 19222.2993 | 4458.7591 | 4038.2982 | 50961.4296 | 3.0334
37 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.9 | 1 | 397.6425 | 2.1119 | 0 | 378.5557 | 81.7226 | 79.5285 | 939.5611 | 0.055926
38 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 0.2 | 1 | 81.2958 | 0.29587 | 0 | 77.3936 | 16.6935 | 16.2592 | 191.9379 | 0.011425
39 | Заполнение песочницы песком | песочница | 1 | 1 | 19.7505 | 1011.0145 | 0 | 18.8024 | 110.2046 | 3.9501 | 1163.7221 | 0.069269
40 | Осмотр детских и спортивных площадок | 1 модуль | 1 | 1 | 7.8601 | 0 | 0 | 7.4828 | 1.611 | 1.572 | 18.5259 | 0.0011027
41 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.09 | 52 | 34465.107 | 0 | 0 | 32810.7819 | 7063.9683 | 6893.0214 | 81232.8786 | 4.8353
42 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 1 | 1 | 18.0265 | 0 | 0 | 17.1612 | 3.6947 | 3.6053 | 42.4876 | 0.002529
43 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 9 | 1 | 4294.539 | 0 | 0 | 4088.4011 | 880.2087 | 858.9078 | 10122.0566 | 0.6025
44 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 9 | 1 | 1908.684 | 0 | 0 | 1817.0672 | 391.2039 | 381.7368 | 4498.6918 | 0.26778
45 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.6 | 1 | 146.3324 | 0 | 0 | 139.3085 | 29.9923 | 29.2665 | 344.8997 | 0.02053
46 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.12 | 1 | 127.2456 | 0 | 0 | 121.1378 | 26.0803 | 25.4491 | 299.9128 | 0.017852
47 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.12 | 1 | 51.5345 | 0.27547 | 0 | 49.0608 | 10.5914 | 10.3069 | 121.7691 | 0.0072482
Итого по разделу: |  |  |  |  | 70530.9467 | 4064.28 | 0 | 67145.4612 | 14882.7722 | 14106.1893 | 170729.6494 | 10.1625
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 159066.3704 | 10563.0979 | 0 | 151431.1846 | 33711.3686 | 31813.2741 | 386585.2956 | 23.011
ЛОТ 7 (Чкалова 9, центральное отопление) | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 500
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 28.7637 | 328.5059 | 0 | 27.383 | 40.3885 | 5.7527 | 430.7939 | 0.071799
2 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.1 | 1 | 461.5569 | 1366.3903 | 0 | 439.4022 | 238.0717 | 92.3114 | 2597.7324 | 0.43296
3 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 2435.5868 | 1401.4087 | 0 | 2318.6787 | 646.3458 | 487.1174 | 7289.1373 | 1.2149
4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 40.8723 | 0 | 0 | 38.9105 | 8.3772 | 8.1745 | 96.3345 | 0.016056
5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 325.9308 | 0 | 0 | 310.2861 | 66.8028 | 65.1862 | 768.2058 | 0.12803
6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0.7 | 1 | 226.7697 | 0 | 0 | 215.8847 | 46.4787 | 45.3539 | 534.4871 | 0.089081
7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0.7 | 1 | 185.3884 | 0 | 0 | 176.4897 | 37.9972 | 37.0777 | 436.9529 | 0.072825
8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 472.9295 | 0 | 0 | 450.2289 | 96.9316 | 94.5859 | 1114.6759 | 0.18578
9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 354.6971 | 0 | 0 | 337.6716 | 72.6987 | 70.9394 | 836.0069 | 0.13933
10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.35 | 1 | 231.7354 | 0 | 0 | 220.6121 | 47.4965 | 46.3471 | 546.1912 | 0.091032
11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.12 | 1 | 1702.5461 | 0 | 0 | 1620.8239 | 348.9539 | 340.5092 | 4012.8331 | 0.66881
12 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 10 | 1 | 2057.2432 | 0 | 0 | 1958.4956 | 421.6526 | 411.4486 | 4848.84 | 0.80814
13 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.1 | 1 | 742.5046 | 59.4439 | 0 | 706.8644 | 158.4254 | 148.5009 | 1815.7391 | 0.30262
14 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 440.1637 | 0 | 0 | 419.0359 | 90.216 | 88.0327 | 1037.4483 | 0.17291
15 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 440.1637 | 0 | 0 | 419.0359 | 90.216 | 88.0327 | 1037.4483 | 0.17291
16 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 440.1637 | 0 | 0 | 419.0359 | 90.216 | 88.0327 | 1037.4483 | 0.17291
17 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.01 | 1 | 21.2818 | 0 | 0 | 20.2603 | 4.3619 | 4.2564 | 50.1604 | 0.0083601
18 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 1048.0089 | 463.3718 | 0 | 997.7045 | 263.4539 | 209.6018 | 2982.1409 | 0.49702
19 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 419.2036 | 0 | 0 | 399.0818 | 85.92 | 83.8407 | 988.046 | 0.16467
20 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 59.9044 | 0 | 0 | 57.029 | 12.278 | 11.9809 | 141.1923 | 0.023532
21 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 1 | 1182.3237 | 0 | 0 | 1125.5722 | 242.3291 | 236.4647 | 2786.6897 | 0.46445
22 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.5 | 1 | 472.9295 | 0 | 0 | 450.2289 | 96.9316 | 94.5859 | 1114.6759 | 0.18578
23 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 823.6943 | 7.1005 | 0 | 784.157 | 169.5699 | 164.7389 | 1949.2607 | 0.32488
24 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 25.1522 | 0 | 0 | 23.9449 | 5.1552 | 5.0304 | 59.2828 | 0.0098805
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 36 | 1 | 6985.4017 | 0 | 0 | 6650.1024 | 1431.7279 | 1397.0803 | 16464.3124 | 2.7441
26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.02 | 1 | 234.754 | 0 | 0 | 223.4858 | 48.1152 | 46.9508 | 553.3058 | 0.092218
27 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 0.36 | 1 | 1433.6762 | 0 | 0 | 1364.8597 | 293.8463 | 286.7352 | 3379.1174 | 0.56319
28 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0.5 | 3 | 3913.1521 | 0 | 0 | 3725.3208 | 802.0397 | 782.6304 | 9223.143 | 1.5372
Итого по разделу: |  |  |  |  | 27206.4982 | 3626.2212 | 0 | 25900.5863 | 5956.9971 | 5441.2996 | 68131.6024 | 11.3553
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
29 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.5 | 52 | 4900.7989 | 0 | 0 | 4665.5605 | 1004.4677 | 980.1598 | 11550.987 | 1.9252
30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.5 | 52 | 11217.4949 | 1694.7679 | 0 | 10679.0552 | 2477.0884 | 2243.499 | 28311.9053 | 4.7187
31 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.5 | 1 | 220.9125 | 1.1733 | 0 | 210.3087 | 45.4014 | 44.1825 | 521.9784 | 0.086996
32 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.03 | 52 | 11488.369 | 0 | 0 | 10936.9273 | 2354.6561 | 2297.6738 | 27077.6262 | 4.5129
33 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 1 | 1 | 18.0265 | 0 | 0 | 17.1612 | 3.6947 | 3.6053 | 42.4876 | 0.0070813
34 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 3.5 | 1 | 1670.0985 | 0 | 0 | 1589.9338 | 342.3034 | 334.0197 | 3936.3554 | 0.65606
35 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 3.5 | 1 | 742.266 | 0 | 0 | 706.6372 | 152.1348 | 148.4532 | 1749.4913 | 0.29158
36 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.2 | 1 | 48.7775 | 0 | 0 | 46.4362 | 9.9974 | 9.7555 | 114.9666 | 0.019161
37 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.12 | 1 | 127.2456 | 0 | 0 | 121.1378 | 26.0803 | 25.4491 | 299.9128 | 0.049985
38 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.12 | 1 | 51.5345 | 0.27547 | 0 | 49.0608 | 10.5914 | 10.3069 | 121.7691 | 0.020295
Итого по разделу: |  |  |  |  | 30485.5238 | 1696.2166 | 0 | 29022.2187 | 6426.4157 | 6097.1048 | 73727.4796 | 12.2879
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 57692.022 | 5322.4378 | 0 | 54922.805 | 12383.4128 | 11538.4044 | 141859.082 | 23.6432
ЛОТ 8 (Юбилейная 22, автономное отопление) | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 460
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 16 | 1 | 151.3374 | 0 | 0 | 144.0732 | 31.0181 | 30.2675 | 356.6963 | 0.064619
2 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 25 | 1 | 335.5661 | 0 | 0 | 319.4589 | 68.7776 | 67.1132 | 790.9158 | 0.14328
3 | Разборка и смазка кранов | 1 кран | 25 | 1 | 1342.2643 | 0 | 0 | 1277.8357 | 275.1105 | 268.4529 | 3163.6634 | 0.57313
4 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка | 1 устройство | 16 | 1 | 794.5215 | 0 | 0 | 756.3845 | 162.8451 | 158.9043 | 1872.6555 | 0.33925
5 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | 1 квартира | 8 | 1 | 30.6803 | 0 | 0 | 29.2077 | 6.2882 | 6.1361 | 72.3123 | 0.0131
6 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 28.7637 | 328.5059 | 0 | 27.383 | 40.3885 | 5.7527 | 430.7939 | 0.078042
7 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.1 | 1 | 461.5569 | 1366.3903 | 0 | 439.4022 | 238.0717 | 92.3114 | 2597.7324 | 0.4706
8 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 0.46 | 1 | 2240.7399 | 1289.296 | 0 | 2133.1844 | 594.6381 | 448.148 | 6706.0064 | 1.2149
9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.46 | 1 | 37.6026 | 0 | 0 | 35.7976 | 7.707 | 7.5205 | 88.6277 | 0.016056
10 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 0.46 | 1 | 299.8563 | 0 | 0 | 285.4632 | 61.4585 | 59.9713 | 706.7493 | 0.12803
11 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.46 | 1 | 435.0951 | 0 | 0 | 414.2106 | 89.1771 | 87.019 | 1025.5018 | 0.18578
12 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.46 | 1 | 326.3213 | 0 | 0 | 310.6579 | 66.8828 | 65.2643 | 769.1263 | 0.13933
13 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.12 | 1 | 1702.5461 | 0 | 0 | 1620.8239 | 348.9539 | 340.5092 | 4012.8331 | 0.72696
14 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 18 | 1 | 3703.0378 | 0 | 0 | 3525.292 | 758.9746 | 740.6076 | 8727.912 | 1.5811
15 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.1 | 1 | 742.5046 | 59.4439 | 0 | 706.8644 | 158.4254 | 148.5009 | 1815.7391 | 0.32894
16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 0.46 | 1 | 404.9506 | 0 | 0 | 385.513 | 82.9987 | 80.9901 | 954.4525 | 0.17291
17 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 0.46 | 1 | 404.9506 | 0 | 0 | 385.513 | 82.9987 | 80.9901 | 954.4525 | 0.17291
18 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 0.46 | 1 | 404.9506 | 0 | 0 | 385.513 | 82.9987 | 80.9901 | 954.4525 | 0.17291
19 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.02 | 1 | 42.5637 | 0 | 0 | 40.5206 | 8.7238 | 8.5127 | 100.3208 | 0.018174
20 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 1048.0089 | 463.3718 | 0 | 997.7045 | 263.4539 | 209.6018 | 2982.1409 | 0.54024
21 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 419.2036 | 0 | 0 | 399.0818 | 85.92 | 83.8407 | 988.046 | 0.17899
22 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 59.9044 | 0 | 0 | 57.029 | 12.278 | 11.9809 | 141.1923 | 0.025578
23 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 0.46 | 3 | 4334.6449 | 0 | 0 | 4126.5819 | 888.4288 | 866.929 | 10216.5847 | 1.8508
Итого по разделу: |  |  |  |  | 19751.5714 | 3507.008 | 0 | 18803.496 | 4416.5179 | 3950.3143 | 50428.9075 | 9.1357
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
24 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.4 | 52 | 3920.6391 | 0 | 0 | 3732.4484 | 803.5742 | 784.1278 | 9240.7896 | 1.6741
25 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 0.4 | 52 | 8973.9959 | 1355.8143 | 0 | 8543.2441 | 1981.6707 | 1794.7992 | 22649.5243 | 4.1032
26 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.5 | 1 | 220.9125 | 1.1733 | 0 | 210.3087 | 45.4014 | 44.1825 | 521.9784 | 0.094561
27 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 0.2 | 1 | 81.2958 | 0.29587 | 0 | 77.3936 | 16.6935 | 16.2592 | 191.9379 | 0.034771
28 | Заполнение песочницы песком | песочница | 1 | 1 | 19.7505 | 1011.0145 | 0 | 18.8024 | 110.2046 | 3.9501 | 1163.7221 | 0.21082
29 | Осмотр детских и спортивных площадок | 1 модуль | 1 | 1 | 7.8601 | 0 | 0 | 7.4828 | 1.611 | 1.572 | 18.5259 | 0.0033561
30 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.05 | 52 | 19147.2817 | 0 | 0 | 18228.2121 | 3924.4268 | 3829.4563 | 45129.377 | 8.1756
31 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 1 | 1 | 18.0265 | 0 | 0 | 17.1612 | 3.6947 | 3.6053 | 42.4876 | 0.007697
32 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 3 | 1 | 1431.513 | 0 | 0 | 1362.8004 | 293.4029 | 286.3026 | 3374.0189 | 0.61124
33 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 3 | 1 | 636.228 | 0 | 0 | 605.6891 | 130.4013 | 127.2456 | 1499.5639 | 0.27166
34 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.2 | 1 | 48.7775 | 0 | 0 | 46.4362 | 9.9974 | 9.7555 | 114.9666 | 0.020827
35 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.12 | 1 | 127.2456 | 0 | 0 | 121.1378 | 26.0803 | 25.4491 | 299.9128 | 0.054332
36 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.12 | 1 | 51.5345 | 0.27547 | 0 | 49.0608 | 10.5914 | 10.3069 | 121.7691 | 0.02206
Итого по разделу: |  |  |  |  | 34685.0606 | 2368.5735 | 0 | 33020.1776 | 7357.7502 | 6937.0121 | 84368.574 | 15.2842
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 54436.632 | 5875.5814 | 0 | 51823.6736 | 11774.2681 | 10887.3264 | 134797.4815 | 24.4198
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 513140.5801 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 488509.8323
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 37481.3841 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 109108.8386
| Машины/механизмы, руб.: |  | 0 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 102628.116
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 1250868.7511

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 5.827 | 236.4647 | 1377.88
2 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 724.8112 | 176.73 | 128095.8834
3 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 3.598 | 209.6018 | 754.1472
4 | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | чел.-час | 24.776 | 236.4647 | 5858.6504
5 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 22.7692 | 209.6018 | 4772.4648
6 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 5.12 | 236.4647 | 1210.6995
7 | Кровельщик по стальным кровлям 2 разряда | чел.-час | 0.35833 | 191.752 | 68.7112
8 | Кровельщик по стальным кровлям 3 разряда | чел.-час | 0.35833 | 209.6018 | 75.1073
9 | Кровельщик по стальным кровлям 4 разряда | чел.-час | 4.92 | 236.4647 | 1163.4065
10 | Плотник 4 разряда | чел.-час | 27.936 | 236.4647 | 6605.879
11 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 252.54 | 176.73 | 44631.3942
12 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 443.6886 | 191.752 | 85078.1909
13 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | чел.-час | 0.1125 | 209.6018 | 23.5802
14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 35.68 | 236.4647 | 8437.0619
15 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 39.46 | 191.752 | 7566.5359
16 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 57.4796 | 236.4647 | 13591.8987
17 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 53.076 | 209.6018 | 11124.8241
18 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 11.1 | 191.752 | 2128.4478
19 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 227.444 | 209.6018 | 47672.6673
20 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 333.3744 | 236.4647 | 78831.2908
21 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 3.605 | 272.5177 | 982.4262
22 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 3.605 | 317.5838 | 1144.8896
23 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 5.75 | 191.752 | 1102.5743
24 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 5.75 | 209.6018 | 1205.2102
25 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 26.76 | 236.4647 | 6327.7964
26 | Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | чел.-час | 42.38 | 236.4647 | 10021.3757
27 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 42.4836 | 272.5177 | 11577.5313
28 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 98 | 209.6018 | 20540.9744
29 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 47.2336 | 236.4647 | 11169.0809
ИТОГО: |  |  |  |  | 513140.5801
Материальные ресурсы
30 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.003 | 69757.3973 | 209.2722
31 | Вода водопроводная | м3 | 54.209 | 0 | 0
32 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 31.7198 | 253.6615 | 8046.092
33 | Готовая приманка | кг | 0.4 | 63.024 | 25.2096
34 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 0.6 | 161.6 | 96.96
35 | Замазка белильная | кг | 6.3 | 295.526 | 1861.8138
36 | Замазка защитная | кг | 7.9 | 209.8073 | 1657.4777
37 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0045 | 37346.77 | 168.0605
38 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.002575 | 49652.6403 | 127.8555
39 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 2.8 | 243.0767 | 680.6148
40 | Лента киперная | кг | 70 | 82.9513 | 5806.591
41 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.075522 | 5101.2575 | 385.259
42 | Моющее средство | кг | 27.95 | 206.1612 | 5762.2107
43 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00107 | 85747.6365 | 91.75
44 | Очес льняной | кг | 1.07 | 145.1471 | 155.3074
45 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.916 | 1040.1384 | 3033.0436
46 | Пробки деревянные 100 мм, длина 100 мм | шт. | 5 | 25.4419 | 127.2095
47 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 3.98e-05 | 41376.8821 | 1.6468
48 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.0011082 | 49848.6005 | 55.2422
49 | Раствор готовый кладочный цементный М25 | м3 | 0.04 | 3171.0566 | 126.8423
50 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1.2 | 122.8261 | 147.3913
51 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 8.5833 | 273.2656 | 2345.5297
52 | Ткань мешочная | 10 м2 | 8.6947 | 479.0228 | 4164.9777
53 | Ухват (стремена, кронштейн, держатель) для водосточных труб | шт. | 5 | 110.2314 | 551.157
54 | Хомут для крепления траверс окрашенный (применяется вместо п.2) | шт. | 5 | 167.1348 | 835.674
55 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 2.6732 | 83.1836 | 222.3664
56 | Штапики | пог. м | 51 | 15.6045 | 795.8295
ИТОГО: |  |  |  |  | 37481.3841
Специнвентарь
57 | Ведро оцинкованное | шт. | 0.21934 | 0 | 0
58 | Веник обыкновенный | шт. | 0.7872 | 0 | 0
59 | Лопата совковая | шт. | 0.006125 | 0 | 0
60 | Лопата штыковая | шт. | 0.14161 | 0 | 0
61 | Метла березовая | шт. | 42.0196 | 0 | 0
62 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.28454 | 0 | 0
63 | Совок металлический | шт. | 0.0328 | 0 | 0
64 | Швабра | шт. | 0.15356 | 0 | 0
65 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.15372 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 0